广科院实验室场地改造及扩建

设计项目

竞

选

采

购

文

件

联系人：陈锡泉  黄浩林

电话、传真：020-66348609/66348606

邮箱： 574672984@qq.com

地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

邮编：510440

广州检验检测认证集团有限公司

2020年5月11日

目录

（一）项目邀请书……………………………………3

（二）供应商须知……………………………………5

（三）采购需求………………………………………6

（四）评审方式………………………………………9

（五）附  表…………………………………………12

（一）项目邀请书

根据广检集团广科院的需求，计划对纤检楼一至五层的部分区域以及质检楼401的实验室场地进行装修改造，现对改造项目的设计服务进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：

一、项目概况:

1.1项目名称：广科院实验室场地改造及扩建设计项目

1.2最高限价：人民币  8.10 万元。

1.3项目承包内容：根据采购人的需求以及现场实际情况，对纤检楼一至五层的部分区域以及质检楼401的实验室场地进行改造设计，设计总面积约580㎡。项目设计内容包括：装修、消防、给排水、电气、弱电、空调、特种气体、通风、环保处理等相关内容。

1.4项目地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼及质检楼。

1.5承包方式：总价包干。

二、供应单位资格要求：

2.1供应商应具有独立法人资格（提供营业执照）。

2.2具有建筑装饰工程设计资质（提供资质证明）。

2.3供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书（参照采购文件附件模板）。

三、响应文件递交时间：

3.1递交截止时间： 2020年5月21日09时30分（响应文件递交开始时间：自公告即日起）。

四、响应文件递交地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

五、评审时间：2020年5月21日14时00分

六、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室

七、联系方式：

联系人：陈锡泉、黄浩林

联系电话：020-66348609/66348606

联系地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

（二）供应商须知

一、供应商须知表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广科院实验室场地改造及扩建设计项目 |
| 2 | 项目地点 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼及质检楼 |
| 3 | 资金性质 | 企业自筹 |
| 4 | 最高限价 | 人民币8.10万元 |
| 5 | 报价要求 | 供应商根据各自情况自主报价。报价（总包价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资变化等因素进行调整（除采购人提出变更要求外）。 |
| 6 | 响应文件要求 | 提供报价原件、营业执照、相关资质文件、业绩材料等资料复印件，并加盖公章。 |
| 7 | 响应文件数量 | 正本1份、副本2份，响应文件应密封完好 |
| 8 | 响应文件密封要求 | 供应单位应将“响应文件”包封，在封口处加盖单位公章密封, 写明供应商名称、地址及参加竞选采购项目名称 |
| 9 | 响应文件递交 | 供应商应在递交截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期不予接收 |
| 10 | 响应文件补充和撤回 | 供应商可以在递交截止时间前，以书面通知形式对所递交的响应文件进行补充或撤回 |
| 11 | 答疑及踏勘现场 | 本项目不集中举行答疑会或踏勘现场 |
| 12 | 评审方法 | 综合评分法（详见评分方式） |
| 13 | 评审小组 | 评审小组成员在符合广检集团《广纺院采购管理实施细则》资格要求的人选中选取3人 |
| 14 | 资格审查 | 按照资格审查表对供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。 |
| 15 | 中选供应商确定 | 按照评分表内容进行评审，综合得分最高者为中选供应商。如果出现最高综合得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。 |
| 16 | 评审地址 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室 |
| 17 | 评审时间 | 2020年5月21日下午14时00分 |
| 18 | 联系方式 | 联系人：陈锡泉/黄浩林 电话：020-66348609/66348606 |

（三）采购需求

一、项目承包方式

1.1承包方式：本项目采用总价包干。包设计费、材料费、差旅费、税费等达到采购人需求的一切费用。

二、项目采购需求内容：

2.1设计总面积：约580㎡。具体以实际现场测量尺寸为准。

2.2供应商根据采购人的需求以及现场实际情况，对纤检楼一至五层的部分区域以及质检楼401的实验室场地进行改造设计。设计内容包括：装修、消防、给排水、电气、弱电、空调、特种气体、通风、环保处理等相关内容。具体需求如下：

| 序号 | 场地位置 | 面积/㎡ | 设计主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤检楼120室 | 约183 | 装修、消防、通风、环保处理、空调、给排水、电气（含UPS供电）、弱电、特种气体供气（含存放间） |
| 2 | 纤检楼122室 | 约54 | 装修、消防、电气、通风、空调 |
| 3 | 纤检楼二楼西南阳台（围闭） | 约33 | 装修、电气、消防、空调 |
| 4 | 纤检楼三楼西南阳台（围闭） | 约33 | 装修、电气、消防、通风 |
| 5 | 纤检楼330 ICP-MS室 | 约33 | 装修、电气、消防、通风、环保处理、特种气体供气、空调 |
| 6 | 纤检楼四楼西北阳台（围闭） | 约33 | 装修、电气、消防、通风、环保处理、特种气体供气、空调 |
| 7 | 纤检楼五楼西北阳台（围闭） | 约33 | 装修、电气、消防、通风、环保处理、空调 |
| 8 | 质检楼401室 | 约175 | 装修、电气、消防、通风、环保处理、空调、弱电监控 |

备注：

（1）以上面积以现场测量为准。

（2）以上设计内容为初步方案的设计内容，供应商中选后应根据采购人实际需求进行设计。

2.3包含装修场地范围内的建筑节能设计。

2.4供应商出具的设计方案、设计图必须满足消防设计规范要求。

2.5供应商出具的设计图必须满足国家相关规范要求。

2.6供应商须出具施工图蓝图6份(A2),竣工图和施工图纸蓝图需要盖公章和设计出图章。

2.7在施工期间需要提供相关设计技术支持，参与图纸会审会议，配合采购人解决施工过程中的各项技术问题。

三、设计服务期限

3.1合同签订后十个工作日内，中选供应商需要按采购人要求出具设计方案，并经采购人确认后十个工作日内出具施工设计图纸。

3.2在装修项目竣工验收合格后十个工作日内，中选供应商需要按采购人要求完成竣工图审核，并在竣工图纸上盖出图章。

3.3服务期限：自设计项目合同签订至工程竣工验收合格，并完成竣工图纸审核盖章为止。

四、付款方式：

4.1合同签订后7个工作日内采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票支付合同总价的30%，为合同预付款。

4.2中选供应商按照采购人要求出具设计方案及完整的施工图纸后，采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票支付合同总价的20%，为合同第二期款。

4.3在项目完成施工和验收后，采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票支付合同总价的40%，为合同第三期款。

4.4中选供应商按要求完整的竣工图纸审核后，采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票支付合同总价的10%，为合同第四期款。

五、勘察现场

供应商自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

（四）评审方式

一、评审规则：

1.1评审程序：先对参选供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。对通过资格审查的供应商响应文件进行评审，确认中选供应商。

1.2项目采用综合评分法进行评审，综合评分由商务技术部分和价格部分组成（评分权重及分值详见下表），以综合评分总得分最高的参选供应商作为项目中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

评分权重及分值：

| 内容 | 商务及技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 50% |
| 分值 | 50 | 50 |

备注：具体评分标准见商务及技术评分表和价格评分表

二、资格审查表

| 审查内容 | （供应商） | （供应商） | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供营业执照 |  |  |  |
| 提供供应商资质文件 |  |  |  |
| 报价未超过项目最高限价 |  |  |  |
| 提供法人代表授权文件 |  |  |  |
| 提供股权构成证明书 |  |  |  |
| 响应文件是否在有效期内 |  |  |  |
| 结论（是否通过） |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

三、商务及技术评分表（权重50%，总分50分）

供应商技术评分最终得分取所有评审小组成员评分的平均值（精确到小数点后2位）。

| 序号 | 评审内容 | 总分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 15 | 供应商的建筑装饰工程设计资质： 甲级得15分； 乙级得10分； 丙级得5分。 |
| 2 |  | 1 | 供应商为一般纳税人（提供一般纳税人证明文件，如税务事项通知书等相关文件），得1分 |
| 3 |  | 5 | 供应商具有消防设施工程设计资质 |
| 4 | 供应商业绩 | 10 | 提供2018年至今的设计项目经验情况，以提供合同复印件作为证明材料 每提供1项，得5分，最高得10分 |
| 5 | 供应商人员资质 | 9 | 提供建筑结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通等相关专业的设计人员资质证明文件（包括职称证、执业资格证、执业资格证） 每提供1项得3分 最高得9分 |
| 6 | 项目服务方案 | 10 | 对供应商提供的项目服务方案进行横向对比，对比内容包括服务响应速度、设计图的完成时间、其它人员配置情况、施工配合服务等 方案优：8～10分 方案良：4～7分 方案一般1～3分 |

评审小组成员签名：

日            期：

四、价格评分表（权重50%，总分50分）

取价格最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100（精确到小数点后2位）。

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

评审小组成员签名：

日            期：

四、综合评分汇总表

供应商的综合得分=商务及技术得分+价格得分。综合得分最高的参选供应商作为项目的中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

| 供应商名称 | 商务及技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

确定中选供应商：

评审小组成员签名：

日          期：

（五）附表

一、报价文件格式

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 （合计） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （大写）：人民币 （小写）：¥ |  |

注：

- 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。

- 报价必须包括人工费、材料费、差旅费、税费等一切完成本项目所需的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

二、提交材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 法人代表授权文件 |  |
| 3 | 报价文件 |  |
| 4 | 供应商资质文件 |  |
| 5 | 人员资质文件 |  |
| 6 | 股权构成证明书 |  |
| 7 | 业绩材料 |  |
| 8 | 项目服务方案 |  |
| 9 | 一般纳税人证明文件 |  |

三、响应文件拆封记录表

| 序号 | 提交了响应文件的 供应商名称 | 响应文件是否按要求密封完好 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

广纺院采购工作监督小组：

日       期：

四、股权构成证明书（模板）

公司股权构成证明书

公司为依照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司，公司注册资本为              万元，公司股东及其出资比例和出资额如下：

股东A（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东B（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东C（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

………（如此类推）

特此证明

公司（盖章）

年     月     日