{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["耗材、试剂","Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"耗材、试剂","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"hidden":true,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,7,1,8],[2,7,2,8],[3,7,3,8],[4,7,4,8],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,7,7,8],[8,7,8,8],[9,7,9,8],[10,7,10,8],[11,7,11,8],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[14,7,14,8]]}
["序号","名称","规格型号","货期","数量","参考\n单价","预算\n合计","详细要求"]
[{"$nulls":6},"元"]
[1,"瓶口分液器","5-50ml","1个月","3个"]
[2,"氧化铝","100目-200目","1个月","2瓶                         （500g/瓶）",null,null,"层析用、中性"]
[3,"硝基甲烷","色谱纯，500ml","1个月","2瓶                    （500ml/瓶）"]
[4,"二乙基二硫代氨基甲酸钠","500g，AR","1个月","1瓶",null,null,"铜试剂                 （DDTC）"]
[5,"碘甲烷","色谱纯，500ml","1个月","1瓶"]
[6,"四丁基硫酸氢铵","500g，AR","1个月","1瓶"]
[7,"聚己内酰胺","500g，AR","1个月","1瓶"]
[8,"钳口顶空瓶","20ml钳口","1个月","200个"]
[9,"钳口顶空瓶盖","20ml钳口","1个月","200个"]
[10,"大号塑料圆盆","直径35-45cm，高度15-20cm","1个月","5个"]
[11,"小号塑料方盆","长30-40cm，宽25cm左右，高10cm左右","1个月","5个"]
[12,"微量注射器","Hamilton 1000气密型系列，固定针头，编号81317","1个月","4根"]
[13,"玻璃注射器","50mL玻璃","1个月","2根"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":112,"n_cols":14,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,5],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,5,13,5],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,5,16,5],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,5,28,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,5,31,5],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[33,3,35,3],[33,5,35,5],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,5,49,5],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,5,104,5],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[105,5,106,5]]}
["广科院有机无机标物需求表2018.12"]
["序号","名称","规格","数量","货期","详细要求"]
[1,"微囊藻毒素-RR","20μg/ml于20%甲醇溶液，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[2,"微囊藻毒素-LR","20μg/ml于20%甲醇溶液，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[3,"乙腈标准品","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[4,"2,4,6-三硝基苯甲酸","500mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 592-2010"]
[5,"环氧氯丙烷","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[6,"硝基苯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[7,"2,4,6-三硝基甲苯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[8,"三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[9,"三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、二氯一溴甲烷、四氯乙烯、一氯二溴甲烷和三溴甲烷混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[{"$nulls":4},"一个月",{"$nulls":8}," "]
[10,"1,1-二氯乙烯和1,2-二氯乙烯混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[11,"丙烯醛标准品","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[12,"二氯苯（总量）、三氯苯、四氯苯、六氯苯混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[13,"三硝基甲苯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[14,"二硝基苯类和硝基氯苯类混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[15,"氯丁二烯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[16,"三乙胺","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[17,"二硫化碳","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[18,"六氯丁二烯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[19,"环氧七氯B","1000mg/L，1ml","2支","一个月","GB/T 5750.8-2006"]
[20,"六六六（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六）和滴滴涕（o,p'-DDE、p,p'-DDE、p,p'-DDD、o,p'-DDD、p,p'-DDT、o,p'-DDT）混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.9-2006"]
[21,"有机磷农药混标（敌敌畏、甲拌磷、内吸磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷）","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.9-2006"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[22,"甲萘威","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.9-2006"]
[23,"灭草松、2,4-滴混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.9-2006"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[24,"七氯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.9-2006"]
[25,"二氯甲烷、1,1-二氯乙烷和1,2-二氯乙烷混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.10-2006"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[26,"丙烯醛标准品","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.10-2006"]
[27,"甲基叔丁基醚（标记物）","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.10-2006"]
[28,"1,2-二溴丙烷（内标）","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.10-2006"]
[29,"正十六烷(c16)","1000mg/L于甲醇，1ml","2支","一个月","GB/T 18883-2002"]
[30,"内吸磷","100ug/ml,1ml","1支","一个月","GB/T 5750.9-2006"]
[31,"8种有机氯农药混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T14550-2003"]
[32,"8种苯系物混标","1000mg/L于甲醇，1ml","2支","一个月","HJ583-2010"]
[33,"丙烯酰胺","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 697-2014"]
[34,"五氯酚","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 591-2010"]
[35,"乙醛 标准品","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T 5750.10-2006"]
[36,"氯苯 ","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ/T 74-2001"]
[37,"氯苯 、1，4-二氯苯、1,2,4-三氯苯混标","1000mg/L  1ml","1支","一个月","HJ/T 39-1999"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[38,"松节油","2000mg/L于甲醇，1ml","2支","一个月","HJ696-2014"]
[39,"氯化甲基汞 ","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T-171321997"]
[40,"正己烷（C6）","1000mg/L于甲醇，1ml","2支","一个月","GB/T 18883-2002"]
[41,"苯胺 ","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB 11889-89、 GB/T 15502-1995"]
[42,"水中丙烯腈","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ/T 73-2001"]
[43,"2,3-二溴丙酰胺","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 697-2014"]
[44,"2，4-二氯酚","100ng/ul于甲醇， 1ml","1支","一个月","GB/T 5750.10-2006"]
[45,"肼","1000mg/L于甲醇， 1ml","1支","一个月","HJ 674-2013"]
[46,"12种VOC混标（DB44/814-2010 家具制造行业挥发性有机物检测）标准品","2000mg/L于甲醇， 1ml","2支","一个月","DB44/814-2010"]
[47,"甲醇中9种TVOCs混合标液系列标准品","1000mg/L于甲醇，1ml","4支","一个月","GB50325-2010"]
[48,"二硫化碳中的8种苯系物","1000mg/L，1ml","2支","一个月","HJ 584-2010"]
[49,"甲醇中16种挥发性有机物-voc混标(DB44/816-2010)","2000mg/L于甲醇，1ml","5支","一个月","DB44/816-2010"]
[50,"甲醇中挥发性有机物-voc混标(DB44/817-2010)","2000mg/L于甲醇，1ml","5支","一个月","DB44/817-2010"]
[51,"苯、甲苯、二甲苯混标","2000mg/L于二硫化碳，1ml","2支","一个月","GB11737-89"]
[52,"二硫化碳中的苯","1000mg/L，2ml","3支","一个月","GB/T 18883-2002 附录B"]
[53,"活性炭中的苯标样","低浓度","2支","一个月","GB/T 18883-2002 "]
[54,"21种酚类混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 703-2014"]
[55,"16种多环芳烃混标","1000mg/L，1ml","2支","一个月","HJ 805-2016、HJ 478-2009"]
[56,"15种硝基苯类混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 716-2014"]
[57,"19种苯胺类混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 822-2017"]
[58,"64组分 8270BNA混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 834-2017"]
[59,"6种替代物混标","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 834-2017"]
[60,"百菌清","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 698-2014"]
[61,"溴氰菊酯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 698-2014"]
[62,"2、4、5、6-四氯间二甲苯","1000mg/L，1ml","1支","一个月","HJ 699-2014"]
[63,"菲-d10","1000mg/L，1ml","2支","一个月","GB/T5750.8-2006附录B"]
[64,"苦味酸","1000mg/L，1ml","1支","一个月","GB/T5750.8-2006"]
[65,"硝酸根(硝酸盐)（NO3-）标准溶液 ","10000μg/ml溶于H2O，50mL","1支","一个月","CDJS-GNM-SNO3-001-2013-50mL"]
[66,"硝酸根(硝酸盐)（NO3-）标准溶液 ","1000μg/ml溶于H2O，50mL","1支","一个月","CDJS-GSB04-1772-2004-50mL"]
[67,"亚硝酸根（亚硝酸盐）（NO2-）标准溶液","1000μg/ml溶于H2O，50mL","1支","一个月","CDJS-GSB04-2839-2011-50mL"]
[68," 硝酸盐氮（NO3-N）标准溶液","1000μg/ml溶于H2O，50mL","1支","一个月","CDJS-GSB04-2837-2011(a)-50mL"]
[69,"硫酸根(硫酸盐)（SO42-）标准溶液"," 10000μg/ml溶于H2O，50mL ","1支","一个月","CDJS-GNM-SSO4-001-2013-50mL"]
[70,"氯离子(氯化物)（Cl-）标准溶液","10000μg/ml溶于H2O，50mL","1支","一个月","CDJS-GNM-SCL-001-2013-50mL "]
[71,"标样所 硫酸盐 20ml 水质标样 ","20ml 安瓿瓶,15.0mg/l","10支","一个月","GSB 07-1196-2000-201934"]
[72,"标样所 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合  水质标样","20ml 安瓿瓶","10支","一个月","GSB 07-1381-2001-204725"]
[73,"标样所 甲醇中对氯苯酚  分析校准用标准样品 ","1000μg/mL, 1.2ml","3支","一个月","GSB 07-1248-2000-434703"]
[74,"标样所 氯化物 20ml 水质标样 ","4.96mg/l","10支","一个月","GSB 07-1195-2000-201847"]
[75,"磷酸根（磷酸盐）（PO43-）标准溶液"," 1000μg/ml溶于H2O，50mL","1支","一个月","CDJS-GSB04-2835-2011-50mL"]
[76,"标样所 硫化物 20ml 水质标样 ","20ml 安瓿瓶","5支","一个月","GSB 07-1373-2001"]
[77,"标样所 硫化物 分析校准用标准样品","100mg/L，20ml ","5支","一个月","GSB 07-2733-2011"]
[78,"标样所 总氰化物 20ml 水质标样","75.3µg/l，20ml 安瓿瓶","2支","一个月","GSB 07-3170-2014-202266"]
[79,"标样所 总氰化物 20ml 水质标样","0.183mg/l，20ml 安瓿瓶","2支","一个月","GSB 07-3170-2014-202265"]
[80,"标样所 总氮 20ml 水质标样","2.48mg/l，20ml 安瓿瓶","2支","一个月","GSB 07-3168-2014-203251"]
[81,"标样所 挥发酚 20ml 水质标样 ","25.9µg/l，20ml 安瓿瓶","5支","一个月","GSB 07-3180-2014-200354"]
[82,"标样所 挥发酚 20ml 水质标样 ","72.5µg/l，20ml 安瓿瓶","5支","一个月","GSB 07-3180-2014-200355"]
[83,"二氧化硫(甲醛法)空气监测标样（水剂）","0.444mg/l，20ml 安瓿瓶","3支","一个月","GSB 07-3188-2014-206051"]
[84,"标样所 六价铬 20ml 水质标样 ","0.253mg/l，20ml 安瓿瓶","3支","一个月","GSB 07-3174-2014-203355"]
[85," 总磷（P）标准溶液","1000μg/ml溶于H2O，50mL","2支","一个月","CDJS-GSB04-1741-2004(b)-50mL "]
[86,"六价铬（Cr（Ⅵ））标准溶液","1000μg/ml溶于H2O，50mL","2支","一个月","CDJS-GSB04-1723-2004(b)-50mL"]
[87," 水中挥发酚成分分析标准物质","1000mg/L 20ml","5支","一个月","CDHK-GBW(E)080241"]
[88," 四氯乙烯中石油类标液","1000ug/ml，10mL","5支","一个月","CDHW-BW011002s"]
[89,"四氯乙烯中石油类标样 ","61.7μg/ml 10ml/支 ","5支","一个月","CDBO-BW021001s"]
[90,"阴离子表面活性剂 标样 （十二烷基苯磺酸钠）","2.49μg/mL，20ml/支","5支","一个月","BW0533-810087825"]
[91,"水中7种阴离子混合标样(氟 氯 溴 亚硝酸盐 硝酸盐 磷酸盐 硫酸盐)","3.91-51.22mg/L,20mL","2支","一个月","BW0910-1805"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[92,"水中7种阴离子混合标样(氟 氯 溴 亚硝酸盐 硝酸盐 磷酸盐 硫酸盐)","0.72-16.0mg/L,20mL","5支","一个月","BW0910-1804"]
[{"$nulls":4},"一个月"]
[93,"标样所 氨 分析校准用标准样品","500mg/L,20mL","2支","一个月","GSB 07-2439-2009-104211"]
[94,"标样所 氨 20ml 水质标样 ","20ml 安瓿瓶 ","2支","一个月","GSB07-3232-2014"]
[95," 含氯水质 化学需氧量 质量控制用标准样品","163mg/l，20ml 安瓿瓶 ","5支","一个月","GSB 07-3058-2013-207006"]
[96,"标样所 高锰酸盐指数 20ml 水质标样","1.89mg/l，20ml","10支","一个月","GSB 07-3162-2014-203174"]
["备注："]